## RC 1-1～7､3-1
第１号様式－１ 自己評価書及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造)】 | [42 empty] | (必須①RC)
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [6 empty] | ※記入不要
－必須項目－
| 性能表示 事 項 |  | 確認項目 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [32 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  | 等級 |  |  | 評価方法 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [29 empty] | 記載図書
構造の安定 | １－１ |  | □ | ３ |  | ■ | 基準 | 構造躯体 | 地震力 | □ |  | 限界耐力計算 | [27 empty] | ■ | 仕様書
| 耐震等級 |  | □ | ２ |  | □ | 特認 | 1-1､1-2 | 風圧力 | ・保有水平耐力計算等 | [29 empty] | ■ | 矩計図
| □ | 評価対象外 | □ | １ |  | □ | 型式 | 1-4､1-5 | 積雪荷重 |  | □ |  | ﾙｰﾄ3 |  | □ |  | ﾙｰﾄ2-1 |  |  | □ | ﾙｰﾄ2-2 | [5 empty] | □ |  | ﾙｰﾄ1 | [10 empty] | ■ | 伏図
| １－２ |  | □ | ３ |  | □ | 認証 |  |  | ・その他 |  |  |  | [ | [24 empty] | ] | ■ | 計算書
| 耐震等級 |  | □ | ２ | [35 empty] | □ | 認定書
| □ | 評価対象外 | □ | １ | [35 empty] | □
| １－３ |  | 説明欄 | [5 empty] | 仕様規定 | □ |  | 令第36条第1項に規定する耐久性等関係規定に適合
| その他 |  | に同じ | [6 empty] | □ |  | 令第3章第1節から第7節の2の規定に適合
| １－４ |  | □ | ２ |  |  |  | 構造躯体 | 免震建築 | □ |  | 平12建告第2009号第1第3号に規定する免震建築物
| 耐風等級 |  | □ | １ |  |  |  | 1-3 | 物 | □ |  | 免震材料等の維持管理に関する計画作成
| １－５ |  | □ | ２ | [5 empty] | □ |  | 敷地の管理に関する計画作成
| 耐積雪等級 |  | □ | １ | [5 empty] | □ |  | その他(免震建築物以外)
| □ | 該当区域外 | [5 empty] | 地盤･杭 | 支持力等 | ・地盤の許容応力度 | [7 empty] | [ | [16 empty] | ] | kN/㎡
| １－６ |  | 説明欄 |  |  |  |  | 1-6 |  | ・杭の許容支持力 | [7 empty] | [ | [16 empty] | ] | kN/本
| 地盤又は杭の |  | に同じ | [6 empty] | ・杭状改良地盤の許容支持力度 | [13 empty] | [ | [10 empty] | ] | kN/㎡
| 許容支持力等 | [8 empty] | ・杭状改良地盤の許容支持力 | [13 empty] | [ | [10 empty] | ] | kN/本
| 及びその設定 | [7 empty] | 設定方法 | ・調査方法 | [5 empty] | [ | [15 empty] | ] | ( | □ |  | 近隣 |  |  | )
| 方法 | [8 empty] | ・改良方法 | [5 empty] | [ | [15 empty] | ]
| １－７ | [6 empty] | 基礎 | 直接基礎 | ・構造方法 | [5 empty] | [ | [6 empty] | ] |  | ・形式 |  |  |  |  | [ | [8 empty] | ]
| 基礎の構造方 | [6 empty] | 1-7 | 杭基礎 | ・杭種 | [6 empty] | ・杭径 |  | [ | [17 empty] | ] | ㎝
| 法及び形式等 | [9 empty] | [ |  |  |  | ] |  | ・杭長 |  | [ | [17 empty] | ] | ｍ
劣化の軽減 | ３－１ |  | □ | ３ |  | ■ | 基準 | ｾﾒﾝﾄ | ｾﾒﾝﾄの種 | □ |  | ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(JIS R5210) | [9 empty] | ( | □ |  | 中庸熱 |  |  |  |  | □ |  | 低熱 |  |  | ) |  |  |  |  | ■ | 仕様書
| 劣化対策等 |  | □ | ２ |  | □ | 特認 |  | 類 | □ |  | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ(JIS R5213) | [27 empty] | □ | 認定書
| 級 |  | □ | １ |  | □ | 型式 |  |  | □ |  | 高炉ｾﾒﾝﾄ(JIS R5211) | [27 empty] | □
[5 empty] | *1 | □ | 認証 | ｺﾝｸﾘｰﾄの | 水ｾﾒﾝﾄ比 | □ |  | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 水ｾﾒﾝﾄ比 | [7 empty] | [ |  |  |  | ] | ％以下
[8 empty] | 水ｾﾒﾝﾄ比 |  | □ |  | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 水ｾﾒﾝﾄ比 | [7 empty] | [ |  |  |  | ] | ％以下
[9 empty] | 最小かぶ | ・直接土に接しない部分
[9 empty] | り厚さ |  | 耐力壁以外の壁､床 | [7 empty] | 屋内 |  | [ |  |  |  |  | ] |  | 屋外 |  |  | [ |  |  |  |  | ]
[11 empty] | 耐力壁､柱､はり | [7 empty] | 屋内 |  | [ |  |  |  |  | ] |  | 屋外 |  |  | [ |  |  |  |  | ]
・直接土に接する部分
[11 empty] | 壁､柱､床､はり､基礎立上り部分 | [13 empty] | [ |  |  |  |  | ]
[11 empty] | 基礎(立上り等の部分を除く) | [13 empty] | [ |  |  |  |  | ]
[10 empty] | □ |  | 外壁の屋外に面する部位に耐久性状有効な仕上げあり
[8 empty] | 部材設計 | かぶり厚 | ・設計かぶり厚さ＝最小かぶり厚さ＋ | [16 empty] | [ |  |  |  |  | ] | ㎜
[8 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄの | ｽﾗﾝﾌﾟ | □ |  | ｽﾗﾝﾌﾟ18㎝以下(ｺﾝｸﾘｰﾄ強度が33N/㎜2未満)
[8 empty] | 品質 |  | □ |  | ｽﾗﾝﾌﾟ21㎝以下(ｺﾝｸﾘｰﾄ強度が33N/㎜2以上)
[9 empty] | 単位水量 | □ |  | 185kg/ｍ3以下
[9 empty] | 空気量 | □ |  | 4～6％ |  |  | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ中の含水率を高くしない措置等あり
[8 empty] | 施工計画 | ｺﾝｸﾘｰﾄの | □ |  | 密実に充填するための打ち込み､締め固め方法を指定
[9 empty] | 充填方法 | □ |  | 打ち継ぎ部の処理方法を指定
[9 empty] | 等 | □ |  | 養生方法を指定
[8 empty] | 構造部材 | 法適合 | □ |  | 令第37条､第72条､第74条､第75条､第79条､第79条の3及び
第80条の2の規定に適合
*1 等級1の場合は｢構造部材-法適合｣の項目のみ記入､他の項目については記入不要
(一財)北海道建築指導センター ver.8.1

## W 1-1～7､3-1
第１号様式－１ 自己評価書及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組工法･枠組壁工法)】 | [37 empty] | (必須①W)
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名 | [6 empty] | ※記入不要
－必須項目－
| 性能表示 事 項 |  | 確認項目 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [27 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  | 等級 |  |  | 評価方法 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [24 empty] | 記載図書
構造の安定 | １－１ |  | □ | ３ |  | ■ | 基準 | 構造躯体 | 地震力 | □ |  | 限界耐力計算 | [22 empty] | ■ | 仕様書
| 耐震等級 |  | □ | ２ |  | □ | 特認 | 1-1､1-2 | 風圧力 | ・保有水平耐力計算等 | [24 empty] | ■ | 矩計図
| □ | 評価対象外 | □ | １ |  | □ | 型式 | 1-4､1-5 | 積雪荷重 |  | □ |  | ﾙｰﾄ3 |  | □ |  | ﾙｰﾄ2 |  | □ |  | ﾙｰﾄ1(偏心率0.3以下) | [13 empty] | ■ | 伏図
| １－２ |  | □ | ３ |  | □ | 認証 |  |  | □ |  | 階数が2以下の木造の建築物における基準 | [22 empty] | ■ | 計算書
| 耐震等級 |  | □ | ２ | [5 empty] | □ |  | 枠組壁工法の建築物における基準 | [22 empty] | □ | 認定書
| □ | 評価対象外 | □ | １ | [5 empty] | ・その他 |  |  |  | [ | [19 empty] | ] | □
| １－３ |  | 説明欄 | [5 empty] | 仕様規定 | □ |  | 令第36条第1項に規定する耐久性等関係規定に適合
| その他 |  | に同じ | [6 empty] | □ |  | 令第3章第1節から第7節の2の規定に適合
| １－４ |  | □ | ２ |  |  |  | 構造躯体 | 免震建築 | □ |  | 平12建告第2009号第1第3号に規定する免震建築物
| 耐風等級 |  | □ | １ |  |  |  | 1-3 | 物 | □ |  | 免震材料等の維持管理に関する計画作成
| １－５ |  | □ | ２ | [5 empty] | □ |  | 敷地の管理に関する計画作成
| 耐積雪等級 |  | □ | １ | [5 empty] | □ |  | その他(免震建築物以外)
| □ | 該当区域外 | [5 empty] | 地盤･杭 | 支持力等 | ・地盤の許容応力度 | [8 empty] | [ | [10 empty] | ] | kN/㎡
| １－６ |  | 説明欄 |  |  |  |  | 1-6 |  | ・杭の許容支持力 | [8 empty] | [ | [10 empty] | ] | kN/本
| 地盤又は杭の |  | に同じ | [6 empty] | ・杭状改良地盤の許容支持力度 | [13 empty] | [ | [5 empty] | ] | kN/㎡
| 許容支持力等 | [8 empty] | ・杭状改良地盤の許容支持力 | [13 empty] | [ | [5 empty] | ] | kN/本
| 及びその設定 | [7 empty] | 設定方法 | ・調査方法 | [5 empty] | [ | [10 empty] | ] | ( | □ |  | 近隣 |  |  | )
| 方法 | [8 empty] | ・改良方法 | [5 empty] | [ | [10 empty] | ]
| １－７ | [6 empty] | 基礎 | 直接基礎 | ・構造方法 | [5 empty] | [ | [6 empty] | ] |  | ・形式 | [ | [7 empty] | ]
| 基礎の構造方 | [6 empty] | 1-7 | 杭基礎 | ・杭種 | [6 empty] | ・杭径 |  |  | [ | [11 empty] | ] | ㎝
| 法及び形式等 | [9 empty] | [ |  |  |  | ] |  | ・杭長 |  |  | [ | [11 empty] | ] | ｍ
劣化の軽減 | ３－１ |  | □ | ３ |  | ■ | 基準 | 外壁の軸 | 地面から | □ |  | 通気構造等 | [22 empty] | ■ | 仕様書
| 劣化対策等 |  | □ | ２ |  | □ | 特認 | 組等 | 1m以内の |  | □ |  | 製材､集成材等､構造用合板等＋薬剤処理(現場処理) | [21 empty] | ■ | 平面図
| 級 |  | □ | １ |  | □ | 型式 |  | 防腐措置 |  | □ |  | 製材､集成材等＋小径13.5㎝以上 | [21 empty] | ■ | 立面図
[5 empty] | *1 | □ | 認証 |  |  |  | □ |  | 製材､集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0㎝以上 | [21 empty] | ■ | 矩計図
[11 empty] | □ |  | 製材､集成材等＋ﾋﾉｷ等の高耐久樹種 | [21 empty] | ■ | 伏図
[10 empty] | □ |  | K2以上の薬剤処理(工場処理) | [22 empty] | ■ | 計算書
[10 empty] | □ |  | その他 |  |  | [ | [18 empty] | ] | □ | 認定書
[8 empty] | 土台 | 防腐措置 | □ |  | 外壁の下端に水切り設置 | [22 empty] | □
[10 empty] | □ |  | K2以上の薬剤処理(工場処理)
[10 empty] | □ |  | 製材､集成材等＋ﾋﾉｷ等の高耐久樹種
[8 empty] | 浴室及び | 浴室の防 | □ |  | 防水上有効な仕上げ | [8 empty] | □ | JIS A4416に規定する浴室ﾕﾆｯﾄ
[8 empty] | 脱衣室 | 水措置 | □ |  | 同等級の外壁の軸組等と同じ防腐措置
[9 empty] | 脱衣室の | □ |  | 防水上有効な仕上げ
[9 empty] | 防水措置 | □ |  | 同等級の外壁の軸組等と同じ防腐措置
[8 empty] | 基礎 | 基礎高さ | □ |  | 地盤面から基礎上端等までの高さ400㎜以上
[8 empty] | 床下 | 防湿措置 | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | □ |  | 60㎜以上 |  |  |  | □ | 100㎜以上
[10 empty] | ・防湿ﾌｨﾙﾑ | [5 empty] | □ |  | 0.1㎜以上 |  |  |  | □ | 0.1㎜以上＋重ね幅等
[9 empty] | 換気措置 | □ |  | 換気口(壁の長さ4ｍ以下毎に有効面積300㎝2以上)
[10 empty] | □ |  | ねこ土台等(1ｍ当たり有効面積75㎝2以上)
[10 empty] | □ |  | 基礎断熱工法(断熱材の熱抵抗値1.2以上)
[8 empty] | 小屋裏 | 換気措置 | □ |  | 小屋裏給排気(1/300以上) | [10 empty] | □ |  | 軒裏給排気(1/250以上)
[10 empty] | □ |  | 軒裏給気(1/900以上)＋小屋裏排気(1/900以上)
[10 empty] | □ |  | 軒裏給気(1/900以上)＋排気塔排気(1/1,600以上)
[8 empty] | 構造部材 | 法適合 | □ |  | 令第37条､第41条､第49条及び第80条の2の規定に適合
*1 等級1の場合は｢構造部材-法適合｣の項目のみ記入､他の項目については記入不要
(一財)北海道建築指導センター ver.8.1

## 4-1､5-1～2
第１号様式－１ 自己評価書及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [27 empty] | (必須②)
－必須項目－
| 性能表示 事 項 |  |  | 確認項目 |  |  |  |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  |  | 等級 |  | 評価方法 |  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
維持管理への配慮 | ４－１ |  |  | □ | ３ | ■ | 基準 | 専用配管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ内 |  | □ |  | 貫通部を除きｺﾝｸﾘｰﾄ内に専用配管の埋め込みなし | [11 empty] | ■ | 仕様書
| 維持管理対 |  |  | □ | ２ | □ | 特認 |  | 地中埋設 |  | □ |  | 地中埋設管上にｺﾝｸﾘｰﾄの打設なし | [7 empty] | ( | □ | 配管埋設地域 | ) | ■ | 配置図
| 策等級 |  |  | □ | １ | □ | 型式 |  | 排水管の |  | □ |  | 排水管の内面は平滑である | [11 empty] | ■ | 平面図
| (専用配管) |  |  |  |  | □ | 認証 |  | 性状等 |  | □ |  | 排水管はたわみ､抜けその他変形が生じないよう設置 | [11 empty] | ■ | 矩計図
[9 empty] | 排水管の |  | □ |  | 排水管に掃除口又は清掃可能なﾄﾗｯﾌﾟの設置 | [11 empty] | ■ | 伏図
[9 empty] | 清掃措置 |  |  | □ |  | 便所の排水管で隣接する排水ます又は共用立管に接続 | [10 empty] | ■ | 設備図
[8 empty] | 専用配管 | 点検等の |  | □ |  | 主要接合部等は露出又は点検用開口あり | [11 empty] | □
| □ | 該当なし | [5 empty] | の点検等 | 措置 |  | □ |  | 排水管の掃除口は露出又は清掃用開口あり
温熱環境・エネルギー消費量 | ５－１ |  |  | □ | ７ | ■ | 基準 | 適用する | 建築主等 |  | ・外皮平均熱貫流率 |  |  |  |  | [ |  |  | ] | W/㎡･K以下 |  |  |  |  | ■ | 仕様書
| 断熱等性能 |  |  | □ | ６ | □ | 特認 | 基準 | 判断基準 |  |  | □ |  | 外皮平均熱貫流率を評価書に明示 | [10 empty] | ■ | 平面図
| 等級 |  |  | □ | ５ | □ | 型式 | ※適用す | 等 |  |  | ※等級7の場合のみ明示可能 | [12 empty] | ■ | 立面図
| [ |  | ]地域 | □ | ４ | □ | 認証 | る基準 | □ | 適用 | [14 empty] | ■ | 矩計図
|  |  |  | □ | ３ |  |  | を選択 | 仕様基準 |  | □ |  | 開口部比率 |  | [ | [7 empty] | ] |  | □ | 計算書
|  |  |  | □ | ２ | [5 empty] | ・躯体の断熱性能等に関する基準 | [13 empty] | □ | 試験表
|  |  |  | □ | １ |  |  |  | ※等級4 |  |  | □ |  | 各部位の熱貫流率が基準値以下 | [10 empty] | □ | 認定書
[9 empty] | の場合 |  |  | □ |  | 各部位の断熱材の熱抵抗が基準値以上 | [10 empty] | □
[9 empty] | のみ適 |  | ・開口部の断熱性能等に関する基準
[9 empty] | 用可 |  |  | □ |  | 熱貫流率 | [ |  | ] | W/㎡･K以下
[9 empty] | □ | 適用
[8 empty] | 結露発生 | 防湿層の |  | □ |  | 防湿層の設置(繊維系断熱材を使用する場合)
[8 empty] | 防止対策 | 設置等 |  | □ |  | 通気層の設置(屋根又は外壁を断熱構造とする場合)
[12 empty] | □ |  | 防風層の設置(繊維系断熱材を使用する場合)
[9 empty] | 熱橋部の |  | □ |  | 床､間仕切壁の両面の断熱補強が基準値(補強範囲､熱抵
[9 empty] | 断熱補強 |  |  |  | 抗値)以上(RC造等で床等が断熱層を貫通する場合)
[9 empty] | 室内空気 |  | □ |  | 断熱材をｺﾝｸﾘｰﾄ躯体に全面密着等(RC造等で内断熱工法
[9 empty] | 流入防止 |  |  |  | とする場合)
| ５－２ |  |  | □ | ６ | ■ | 基準 | 適用する | 一次ｴﾈﾙ |  | □ |  | 設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量≦基準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 | [11 empty] | ■ | 平面図
| 一次エネル |  |  | □ | ５ | □ | 特認 | 基準 | ｷﾞｰ消費 |  |  | □ |  | 設計一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を評価書に明示 | [10 empty] | ■ | 機器表
| ギー消費量 |  |  | □ | ４ | □ | 型式 | ※適用す | 量計算 |  |  | ※等級6の場合のみ明示可能 | [12 empty] | ■ | 計算書
| 等級 |  |  | □ | １ | □ | 認証 | る基準 | □ | 適用 | [14 empty] | □ | 系統図
| [ |  | ]地域 |  |  |  |  | を選択 | 設計施工 |  | □ |  | 外皮等面積比が規定値以下 | [11 empty] | □ | 試験表
[9 empty] | 指針附則 |  | □ |  | 暖房､冷房､全般換気､照明及び給湯の各々の設備が標準 | [11 empty] | □ | 認定書
[9 empty] | □ | 適用 |  |  | 仕様に該当又は同等以上の評価 | [11 empty] | □
※ 性能表示事項5-1､5-2については､いずれかもしくは両方を選択､選択しない性能表示事項については設計内容説明欄に記入不要
※ 性能表示事項4-1､5-1､5-2については､等級1の場合､設計内容説明書欄に記入不要
(一財)北海道建築指導センター ver.8.1

## 2-1,-4～6､6-1～2､7-1～2
第１号様式－１ 自己評価書及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [38 empty] | (選択①)
－選択項目－
| 性能表示 事 項 |  | 確認項目 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [28 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  | 等級 |  |  | 評価方法 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [25 empty] | 記載図書
火災時の安全 | ２－１ |  | □ | ４ |  | ■ | 基準 | 感知警報 | 装置の種 | □ |  | 自動火災報知設備等 | [23 empty] | ■ | 仕様書
| 感知警報装 |  | □ | ３ |  | □ | 特認 | 装置 | 類 | □ |  | 住宅用防災報知設備等 | [23 empty] | ■ | 平面図
| 置設置等級 |  | □ | ２ |  | □ | 型式 | (自住戸) |  | □ |  | 住宅用防災警報器等 | [23 empty] | ■ | 設備図
| (自住戸火災 |  | □ | １ |  | □ | 認証 |  | 感知を行 | ・設置場所､種別 | [25 empty] | □
| 時) |  |  |  | *1 |  |  |  | う部分 |  | □ |  | すべての居室:熱式(天井高8ｍ未満)又は煙式
[11 empty] | □ |  | すべての台所等:熱式(差動式以外)又は煙式
[11 empty] | □ |  | すべての階段:煙式
[11 empty] | □ |  | すべての寝室等:光電式又はｲｵﾝ化式
・取付位置
[11 empty] | □ |  | 天井面中央付近､天井下方15㎝以上50㎝以内の壁面
[11 empty] | □ |  | 階段上端､壁から60㎝以上離れた天井面､天井下方15㎝
以上50㎝以内の壁面(空気吹出口から1.5ｍ以上)
・感度等
[11 empty] | □ |  | 感知器等規格省令又は住警器等規格省令に定める感度
[9 empty] | 警報を行 | □ |  | 1ｍで70dB以上の警報音を1分継続可能
[9 empty] | う部分 | □ |  | 各階毎(居室を有する階)に1つ以上設置
[10 empty] | □ |  | 各階において床面積150㎡(85dB以上で350㎡)当り1つ以
上設置
[10 empty] | □ |  | 住警器等規格省令に基づき設置
[9 empty] | 法適合 | □ |  | 消防法第9条の2の規定に適合
| ２－４ |  | 説明欄 |  |  | ■ | 基準 | 脱出対策 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ及 | □ |  | 直通階段に直接通ずるﾊﾞﾙｺﾆｰ | [23 empty] | ■ | 仕様書
| 脱出対策 |  | に同じ |  |  | □ | 特認 | (3階以上) | び避難器 | ・避難器具 | [25 empty] | ■ | 平面図
[6 empty] | □ | 型式 |  | 具 |  | □ |  | 滑り棒 |  |  | □ |  | 滑り台 |  |  |  | □ |  | 緩降機 |  |  |  | □ |  | 避難用ﾀﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | □
[6 empty] | □ | 認証 |  |  |  | □ |  | 避難ﾛｰﾌﾟ |  |  |  | □ |  | 避難はしご | [5 empty] | □ | 避難橋 | [5 empty] | □ |  | 救助袋
| □ | 該当なし | [7 empty] | □ |  | その他 |  | [ | [20 empty] | ]
| ２－５ |  | □ | ３ |  | ■ | 基準 | 開口部 | 防火設備 | ・耐火時間 |  |  |  |  | □ |  | 60分以上 |  |  |  |  | □ |  | 20分以上 | [11 empty] | ■ | 仕様書
| 耐火等級 |  | □ | ２ |  | □ | 特認 |  | の仕様 | [26 empty] | ■ | 配置図
| □ | 該当なし | □ | １ |  | □ | 型式 | [28 empty] | ■ | 平面図
| ２－６ |  | □ | ４ |  | □ | 認証 | 外壁及び | 外壁の構 | ・耐火時間 |  |  |  |  | □ |  | 60分以上 |  |  |  |  | □ |  | 45分以上 |  |  |  |  | □ |  | 20分以上 |  |  |  |  | □ | 認定書
| 耐火等級 |  | □ | ３ |  |  |  | 軒裏 | 造 | [26 empty] | □
|  |  | □ | ２ |  |  |  |  | 軒裏の構 | ・耐火時間 |  |  |  |  | □ |  | 60分以上 |  |  |  |  | □ |  | 45分以上 |  |  |  |  | □ |  | 20分以上
| □ | 該当なし | □ | １ |  |  |  |  | 造
空気環境 | ６－１ |  | 内装 |  |  | ■ | 基準 | 居室の内 | 使用建材 | □ |  | 製材等 |  |  | □ |  | 特定建材 |  |  |  |  | □ |  | その他の建材 | [11 empty] | ■ | 仕様書
| ホルムアル |  | □ | ３ |  | □ | 特認 | 装仕上げ | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ・特定建材のうち最も低いﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散等級 | [25 empty] | ■ | 材料表
| デヒド対策 |  | □ | ２ |  | □ | 型式 |  | 発散等級 |  | □ |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | □ |  | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ | [10 empty] | □
|  |  | □ | １ |  | □ | 認証 | 天井裏等 | 措置 | □ |  | 使用建材 |  |  |  | □ |  | 換気又は気密措置
|  |  | 天井 |  |  |  |  | の下地材 | 使用建材 | □ |  | 製材等 |  |  | □ |  | 特定建材 |  |  |  |  | □ |  | その他の建材
|  |  | □ | ３ |  |  |  | 等 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ・特定建材のうち最も低いﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散等級
|  |  | □ | ２ |  |  |  |  | 発散等級 |  | □ |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | □ |  | F☆☆☆
| ６－２ |  | 説明欄 |  |  | ■ | 基準 | 居室の換 | 種類 | □ |  | 機械換気設備(令第20条の8第1項の規定に適合) | [23 empty] | ■ | 仕様書
| 換気対策 |  | に同じ |  |  | □ | 特認 | 気対策 |  | □ |  | その他 |  | [ | [20 empty] | ] | ■ | 平面図
[6 empty] | □ | 型式 | 局所換気 | 便所 | □ |  | 機械換気設備 | [6 empty] | □ |  | 換気のできる窓 | [6 empty] | □ |  | 設備なし | [5 empty] | ■ | 設備図
[6 empty] | □ | 認証 | 対策 | 浴室 | □ |  | 機械換気設備 | [6 empty] | □ |  | 換気のできる窓 | [6 empty] | □ |  | 設備なし | [5 empty] | ■ | 計算書
[9 empty] | 台所 | □ |  | 機械換気設備 | [6 empty] | □ |  | 換気のできる窓 | [6 empty] | □ |  | 設備なし | [5 empty] | □
光・視環境 | ７－１ |  | 説明欄 |  |  | ■ | 基準 | 開口部 | 単純開口 | ※計算値を超えない整数値を記入 | [25 empty] | ■ | 平面図
| 単純開口率 |  | に同じ |  |  | □ | 特認 |  | 率及び方 | ・単純開口率 | [8 empty] | [ |  |  | ] | ％以上 | [12 empty] | ■ | 計算書
| ７－２ |  |  |  |  | □ | 型式 |  | 位別開口 | ・方位別開口比 | [7 empty] | 北 | [ | 0 |  | ] | ％以上 |  |  |  | 東 | [ | 0 |  |  |  | ] | ％以上 |  | □
| 方位別開口 |  |  |  |  | □ | 認証 |  | 比 | [8 empty] | 南 | [ | 0 |  | ] | ％以上 |  |  |  | 西 | [ | 0 |  |  |  | ] | ％以上
| 比 | [16 empty] | 真上 | [ | 0 |  | ] | ％以上
※ 選択しない性能表示事項については､設計内容説明欄に記入不要
※ 性能表示事項2-5､2-6については､等級1の場合､設計内容説明書欄に記入不要
*1 等級1の場合は｢感知警報装置(自住戸)-法適合｣の項目のみ記入､他の項目については記入不要
(一財)北海道建築指導センター ver.8.1

## 8-4､9-1(等級5)
第１号様式－１ 自己評価書及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [40 empty] | (選択②)
－選択項目－ | [40 empty] | ※ 性能表示事項8-4及び9-1を選択しない場合は添付不要
| 性能表示 事 項 |  |  | 確認項目 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [29 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  |  | 等級 |  |  | 評価方法 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [26 empty] | 記載図書
音環境 | ８－４ |  |  | □ | ３ |  | ■ | 基準 | 開口部の | 北の方位 | ・平均音響透過損失 | [13 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  |  | □ |  | 20dB以上 |  |  |  |  | ■ | 仕様書
| 透過損失等 |  |  | □ | ２ |  | □ | 特認 | 遮音性能 | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [13 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  |  | □ |  | T-1以上 |  |  |  |  | ■ | 平面図
| 級 |  |  | □ | １ |  | □ | 型式 |  | ｱｾｯﾄ | [27 empty] | □ | 試験表
| (外壁開口部) |  |  | □ | ３ |  | □ | 認証 |  | 東の方位 | ・平均音響透過損失 | [13 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  |  | □ |  | 20dB以上 |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [13 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  |  | □ |  | T-1以上
|  |  |  | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
|  |  |  | □ | ３ |  |  |  |  | 南の方位 | ・平均音響透過損失 | [13 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  |  | □ |  | 20dB以上
| 該当なし |  |  | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [13 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  |  | □ |  | T-1以上
|  | □ | 北 | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
|  | □ | 東 | □ | ３ |  |  |  |  | 西の方位 | ・平均音響透過損失 | [13 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  |  | □ |  | 20dB以上
|  | □ | 南 | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [13 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  |  | □ |  | T-1以上
|  | □ | 西 | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
高齢者等への配慮 | ９－１ |  |  | ■ | ５ |  | ■ | 基準 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ﾎｰﾑEV設置 | ・ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀの設置 | [11 empty] | □ |  | 有 |  |  | □ | 無 | [8 empty] | ■ | 仕上表
| 高齢者等配 |  |  | □ | ４ |  | □ | 特認 | 部屋配置 | 特寝位置 | □ |  | 玄関 |  | □ |  | 便所 |  |  | □ |  | 浴室 |  |  | □ |  | 食事室 |  |  | □ | 脱衣室 |  |  |  | □ |  | 洗面所 | ■ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | □ | ３ |  | □ | 型式 |  |  | □ |  | 介助用車いすに対応したﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 | [24 empty] | ■ | 矩計図
| (専用部分) |  |  | □ | ２ |  | □ | 認証 | 段差 | 日常生活 | □ |  | 日常生活空間内外の床に段差なし | [24 empty] | □
|  |  |  | □ | １ |  |  |  |  | 空間 | ・日常生活空間内の適用除外の段差
[6 empty] | *1 | [5 empty] | □ |  | 玄関の出入口及び上がりかまち(段差等の基準適合)
[12 empty] | □ |  | 勝手口等の出入口及び上がりかまち
[12 empty] | □ |  | 居室の畳ｺｰﾅｰ等(段差等の基準適合)
[12 empty] | □ |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰの出入口(段差等の基準適合)
・日常生活空間外の適用除外の段差
[12 empty] | □ |  | 告示9－1(3)ｲ②b(ⅰ)～(ⅵ)の段差
[9 empty] | 階段 | 勾配等 | □ |  | 勾配6/7以下 | [7 empty] | □ |  | 勾配22/21以下､踏面195㎜以上
[11 empty] | □ |  | 550㎜≦けあげ×2＋踏面≦650㎜
[10 empty] | 蹴込み | □ |  | 蹴込み30㎜以下 | [9 empty] | □ |  | 蹴込み板設置
[10 empty] | 形式等 | □ |  | 通路等への食い込み､突出及び回り階段等の採用なし
[10 empty] | 滑り止め | □ |  | 滑り止めを設ける場合は踏面と同一面に設置
[10 empty] | 段鼻 | □ |  | 段鼻の出なし
[10 empty] | 法適合 | □ |  | 令第23条から第27条の規定に適合
[9 empty] | 手すり | 階段 | ・手すり高さ700～900㎜ | [14 empty] | □ |  | 両側設置 |  |  |  | □ |  | 片側設置
[10 empty] | 空間内 | □ |  | 便所 |  |  | □ |  | 浴室 |  |  |  | □ |  | 玄関 |  |  |  | □ | 脱衣室
[9 empty] | 落下防止 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ | ・腰壁等の高さ | [8 empty] | [ | [11 empty] | ]
[9 empty] | 手すり |  | ・手すり高さ[ | [7 empty] | □ |  | 腰壁等より | [6 empty] | □ | 床面より | [6 empty] | ㎜以上]
[10 empty] | 2階以上 | ・窓台等の高さ | [8 empty] | [ | [11 empty] | ]
[10 empty] | の窓 | ・手すり高さ[ | [7 empty] | □ |  | 窓台等より | [6 empty] | □ | 床面より | [6 empty] | ㎜以上]
[10 empty] | 廊下及び | ・腰壁等の高さ | [8 empty] | [ | [11 empty] | ]
[10 empty] | 階段 | ・手すり高さ[ | [7 empty] | □ |  | 腰壁等より | [6 empty] | □ | 床面より | [6 empty] | ㎜以上]
[10 empty] | 手すり子 | □ |  | 手すり子の内法間隔110㎜以下
[10 empty] | 法適合 | □ |  | 令第126条第1項の規定に適合
[9 empty] | 通路及び | 通路 | □ |  | 有効幅員850㎜(柱等の箇所では800㎜)以上
[9 empty] | 出入口の | 出入口 | □ |  | 玄関 有効幅員800㎜以上 | [14 empty] | □ | 浴室 有効幅員800㎜以上
[9 empty] | 幅員 |  | □ |  | その他 800㎜以上(工事を伴わない撤去可)
[9 empty] | 寝室､便 | 浴室 | □ |  | 短辺内法1,400㎜以上＋内法面積2.5㎡以上
[9 empty] | 所及び浴 | 便所 | □ |  | 短辺内法1,300㎜以上(工事を伴わない撤去可)
[9 empty] | 室 |  | □ |  | 短辺内法 便器後方壁から便器先端＋500㎜以上
[11 empty] | □ |  | 腰掛け式便器
[10 empty] | 特定寝室 | □ |  | 特定寝室の内法面積12㎡以上
※ 選択しない性能表示事項については､設計内容説明欄に記入不要
※ 性能表示事項8-4については､等級1場合､設計内容説明書欄に記入不要
*1 自己評価等級により該当する用紙を使用
(一財)北海道建築指導センター ver.8.1

## 8-4､9-1(等級4)
第１号様式－１ 自己評価書及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [37 empty] | (選択②)
－選択項目－ | [37 empty] | ※ 性能表示事項8-4及び9-1を選択しない場合は添付不要
| 性能表示 事 項 |  |  | 確認項目 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [26 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  |  | 等級 |  |  | 評価方法 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [23 empty] | 記載図書
音環境 | ８－４ |  |  | □ | ３ |  | ■ | 基準 | 開口部の | 北の方位 | ・平均音響透過損失 | [13 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上 |  |  | ■ | 仕様書
| 透過損失等 |  |  | □ | ２ |  | □ | 特認 | 遮音性能 | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [13 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上 |  |  | ■ | 平面図
| 級 |  |  | □ | １ |  | □ | 型式 |  | ｱｾｯﾄ | [24 empty] | □ | 試験表
| (外壁開口部) |  |  | □ | ３ |  | □ | 認証 |  | 東の方位 | ・平均音響透過損失 | [13 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上 |  |  | □
|  |  |  | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [13 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上
|  |  |  | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
|  |  |  | □ | ３ |  |  |  |  | 南の方位 | ・平均音響透過損失 | [13 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上
| 該当なし |  |  | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [13 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上
|  | □ | 北 | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
|  | □ | 東 | □ | ３ |  |  |  |  | 西の方位 | ・平均音響透過損失 | [13 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上
|  | □ | 南 | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [13 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上
|  | □ | 西 | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
高齢者等への配慮 | ９－１ |  |  | □ | ５ |  | ■ | 基準 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ﾎｰﾑEV設置 | ・ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀの設置 | [11 empty] | □ |  | 有 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | ■ | 仕上表
| 高齢者等配 |  |  | ■ | ４ |  | □ | 特認 | 部屋配置 | 特寝位置 | □ |  | 便所 |  | □ |  | 浴室 | [17 empty] | ■ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | □ | ３ |  | □ | 型式 |  |  | □ |  | 介助用車いすに対応したﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置 | [21 empty] | ■ | 矩計図
| (専用部分) |  |  | □ | ２ |  | □ | 認証 | 段差 | 日常生活 | □ |  | 日常生活空間内外の床に段差なし | [21 empty] | □
|  |  |  | □ | １ |  |  |  |  | 空間 | ・日常生活空間内の適用除外の段差
[6 empty] | *1 | [5 empty] | □ |  | 玄関の出入口及び上がりかまち(段差等の基準適合)
[12 empty] | □ |  | 勝手口等の出入口及び上がりかまち
[12 empty] | □ |  | 居室の畳ｺｰﾅｰ等(段差等の基準適合)
[12 empty] | □ |  | 浴室の出入口(段差等の基準適合)
[12 empty] | □ |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰの出入口(段差等の基準適合)
・日常生活空間外の適用除外の段差
[12 empty] | □ |  | 告示9－1(3)ｲ②b(ⅰ)～(ⅵ)の段差
[9 empty] | 階段 | 勾配等 | □ |  | 勾配6/7以下 | [7 empty] | □ |  | 勾配22/21以下､踏面195㎜以上
[11 empty] | □ |  | 550㎜≦けあげ×2＋踏面≦650㎜
[10 empty] | 蹴込み | □ |  | 蹴込み30㎜以下 | [9 empty] | □ |  | 蹴込み板設置
[10 empty] | 形式等 | □ |  | 通路等への食い込み､突出及び回り階段等の採用なし
[10 empty] | 法適合 | □ |  | 令第23条から第27条の規定に適合
[9 empty] | 手すり | 階段 | ・手すり高さ700～900㎜ | [14 empty] | □ |  | 両側設置 |  |  | □ |  | 片側設置
[10 empty] | 日常空間 | □ |  | 便所 |  |  | □ |  | 浴室 |  |  |  | □ |  | 玄関 |  |  |  | □ | 脱衣室
[9 empty] | 落下防止 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ | ・腰壁等の高さ | [8 empty] | [ | [10 empty] | ]
[9 empty] | 手すり |  | ・手すり高さ[ | [7 empty] | □ |  | 腰壁等より | [6 empty] | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜以上]
[10 empty] | 2階以上 | ・窓台等の高さ | [8 empty] | [ | [10 empty] | ]
[10 empty] | の窓 | ・手すり高さ[ | [7 empty] | □ |  | 窓台等より | [6 empty] | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜以上]
[10 empty] | 廊下及び | ・腰壁等の高さ | [8 empty] | [ | [10 empty] | ]
[10 empty] | 階段 | ・手すり高さ[ | [7 empty] | □ |  | 腰壁等より | [6 empty] | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜以上]
[10 empty] | 手すり子 | □ |  | 手すり子の内法間隔110㎜以下
[10 empty] | 法適合 | □ |  | 令第126条第1項の規定に適合
[9 empty] | 通路及び | 通路 | □ |  | 有効幅員780㎜(柱等の箇所では750㎜)以上
[9 empty] | 出入口の | 出入口 | □ |  | 玄関 有効幅員750㎜以上 | [14 empty] | □ | 浴室 有効幅員650㎜以上
[9 empty] | 幅員 |  | □ |  | その他 750㎜以上(工事を伴わない撤去可)
[9 empty] | 寝室､便 | 浴室 | □ |  | 短辺内法1,400㎜以上＋内法面積2.5㎡以上
[9 empty] | 所及び浴 | 便所 | □ |  | 短辺内法1,100㎜以上､長辺内法1,300㎜以上(軽微な改造
[9 empty] | 室 |  |  |  | 可)
[11 empty] | □ |  | 便器の前方及び側方に500㎜以上の空間確保
[11 empty] | □ |  | 腰掛け式便器
[10 empty] | 特定寝室 | □ |  | 特定寝室の内法面積12㎡以上
※ 選択しない性能表示事項については､設計内容説明欄に記入不要
※ 性能表示事項8-4については､等級1場合､設計内容説明書欄に記入不要
*1 自己評価等級により該当する用紙を使用
(一財)北海道建築指導センター ver.8.1

## 8-4､9-1(等級3)
第１号様式－１ 自己評価書及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [35 empty] | (選択②)
－選択項目－ | [35 empty] | ※ 性能表示事項8-4及び9-1を選択しない場合は添付不要
| 性能表示 事 項 |  |  | 確認項目 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  |  | 等級 |  |  | 評価方法 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 記載図書
音環境 | ８－４ |  |  | □ | ３ |  | ■ | 基準 | 開口部の | 北の方位 | ・平均音響透過損失 | [11 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上 |  |  | ■ | 仕様書
| 透過損失等 |  |  | □ | ２ |  | □ | 特認 | 遮音性能 | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [11 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上 |  |  | ■ | 平面図
| 級 |  |  | □ | １ |  | □ | 型式 |  | ｱｾｯﾄ | [22 empty] | □ | 試験表
| (外壁開口部) |  |  | □ | ３ |  | □ | 認証 |  | 東の方位 | ・平均音響透過損失 | [11 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上 |  |  | □
|  |  |  | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [11 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上
|  |  |  | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
|  |  |  | □ | ３ |  |  |  |  | 南の方位 | ・平均音響透過損失 | [11 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上
| 該当なし |  |  | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [11 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上
|  | □ | 北 | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
|  | □ | 東 | □ | ３ |  |  |  |  | 西の方位 | ・平均音響透過損失 | [11 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上
|  | □ | 南 | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [11 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上
|  | □ | 西 | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
高齢者等への配慮 | ９－１ |  |  | □ | ５ |  | ■ | 基準 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ﾎｰﾑEV設置 | ・ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀの設置 | [9 empty] | □ |  | 有 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | ■ | 仕上表
| 高齢者等配 |  |  | □ | ４ |  | □ | 特認 | 部屋配置 | 特寝位置 | □ |  | 便所 | [19 empty] | ■ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | ■ | ３ |  | □ | 型式 | 段差 | 日常生活 | □ |  | 日常生活空間内外の床に段差なし | [19 empty] | ■ | 矩計図
| (専用部分) |  |  | □ | ２ |  | □ | 認証 |  | 空間 | ・日常生活空間内の適用除外の段差 | [21 empty] | □
|  |  |  | □ | １ | [6 empty] | □ |  | 玄関の出入口(段差等の基準適合)
[6 empty] | *1 | [5 empty] | □ |  | 勝手口等の出入口及び上がりかまち
[12 empty] | □ |  | 居室の畳ｺｰﾅｰ等(段差等の基準適合)
[12 empty] | □ |  | 浴室の出入口(段差等の基準適合)
[12 empty] | □ |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰの出入口(段差等の基準適合)
・日常生活空間外の適用除外の段差
[12 empty] | □ |  | 告示9－1(3)ｲ②b(ⅰ)～(ⅵ)の段差
[9 empty] | 階段 | 勾配等 | □ |  | 勾配22/21以下､踏面195㎜以上
[11 empty] | □ |  | 550㎜≦けあげ×2＋踏面≦650㎜
[10 empty] | 蹴込み | □ |  | 蹴込み30㎜以下
[10 empty] | 法適合 | □ |  | 令第23条から第27条の規定に適合
[9 empty] | 手すり | 階段 | ・手すり高さ700～900㎜ | [12 empty] | □ |  | 両側設置 |  |  | □ |  | 片側設置
[10 empty] | 日常空間 | □ |  | 便所 |  | □ | 浴室 |  |  |  | □ |  | 玄関(準備可) | [5 empty] | □ |  | 脱衣室(準備可)
[9 empty] | 落下防止 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ | ・腰壁等の高さ | [6 empty] | [ | [10 empty] | ]
[9 empty] | 手すり |  | ・手すり高さ[ | [5 empty] | □ |  | 腰壁等より | [6 empty] | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜以上]
[10 empty] | 2階以上 | ・窓台等の高さ | [6 empty] | [ | [10 empty] | ]
[10 empty] | の窓 | ・手すり高さ[ | [5 empty] | □ |  | 窓台等より | [6 empty] | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜以上]
[10 empty] | 廊下及び | ・腰壁等の高さ | [6 empty] | [ | [10 empty] | ]
[10 empty] | 階段 | ・手すり高さ[ | [5 empty] | □ |  | 腰壁等より | [6 empty] | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜以上]
[10 empty] | 手すり子 | □ |  | 手すり子の内法間隔110㎜以下
[10 empty] | 法適合 | □ |  | 令第126条第1項の規定に適合
[9 empty] | 通路及び | 通路 | □ |  | 有効幅員780㎜(柱等の箇所では750㎜)以上
[9 empty] | 出入口の | 出入口 | □ |  | 玄関 有効幅員750㎜以上 | [12 empty] | □ | 浴室 有効幅員600㎜以上
[9 empty] | 幅員 |  | □ |  | その他 750㎜以上(軽微な改造可)
[9 empty] | 寝室､便 | 浴室 | □ |  | 短辺内法1,300㎜以上＋内法面積2.0㎡以上
[9 empty] | 所及び浴 | 便所 | □ |  | 内法長辺1,300㎜以上(軽微な改造可)
[9 empty] | 室 |  | □ |  | 便器の前方又は側方に500㎜以上の空間確保
[11 empty] | □ |  | 腰掛け式便器
[10 empty] | 特定寝室 | □ |  | 特定寝室の内法面積9㎡以上
※ 選択しない性能表示事項については､設計内容説明欄に記入不要
※ 性能表示事項8-4については､等級1場合､設計内容説明書欄に記入不要
*1 自己評価等級により該当する用紙を使用
(一財)北海道建築指導センター ver.8.1

## 8-4､9-1(等級2)
第１号様式－１ 自己評価書及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [35 empty] | (選択②)
－選択項目－ | [35 empty] | ※ 性能表示事項8-4及び9-1を選択しない場合は添付不要
| 性能表示 事 項 |  |  | 確認項目 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [24 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  |  | 等級 |  |  | 評価方法 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [21 empty] | 記載図書
音環境 | ８－４ |  |  | □ | ３ |  | ■ | 基準 | 開口部の | 北の方位 | ・平均音響透過損失 | [11 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上 |  |  | ■ | 仕様書
| 透過損失等 |  |  | □ | ２ |  | □ | 特認 | 遮音性能 | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [11 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上 |  |  | ■ | 平面図
| 級 |  |  | □ | １ |  | □ | 型式 |  | ｱｾｯﾄ | [22 empty] | □ | 試験表
| (外壁開口部) |  |  | □ | ３ |  | □ | 認証 |  | 東の方位 | ・平均音響透過損失 | [11 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上 |  |  | □
|  |  |  | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [11 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上
|  |  |  | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
|  |  |  | □ | ３ |  |  |  |  | 南の方位 | ・平均音響透過損失 | [11 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上
| 該当なし |  |  | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [11 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上
|  | □ | 北 | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
|  | □ | 東 | □ | ３ |  |  |  |  | 西の方位 | ・平均音響透過損失 | [11 empty] | □ |  | 25dB以上 |  |  | □ |  | 20dB以上
|  | □ | 南 | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 | [11 empty] | □ |  | T-2以上 |  |  | □ |  | T-1以上
|  | □ | 西 | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
高齢者等への配慮 | ９－１ |  |  | □ | ５ |  | ■ | 基準 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ﾎｰﾑEV設置 | ・ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀの設置 | [9 empty] | □ |  | 有 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | ■ | 仕上表
| 高齢者等配 |  |  | □ | ４ |  | □ | 特認 | 部屋配置 | 特寝位置 | □ |  | 便所 | [19 empty] | ■ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | □ | ３ |  | □ | 型式 | 段差 | 日常生活 | □ |  | 日常生活空間内外の床に段差なし | [19 empty] | ■ | 矩計図
| (専用部分) |  |  | ■ | ２ |  | □ | 認証 |  | 空間 | ・日常生活空間内の適用除外の段差 | [21 empty] | □
|  |  |  | □ | １ | [6 empty] | □ |  | 玄関の出入口(段差等の基準適合)
[6 empty] | *1 | [5 empty] | □ |  | 勝手口等の出入口及び上がりかまち
[12 empty] | □ |  | 居室の畳ｺｰﾅｰ等(段差等の基準適合)
[12 empty] | □ |  | 浴室の出入口(段差等の基準適合)
[12 empty] | □ |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰの出入口(段差等の基準適合)
・日常生活空間外の適用除外の段差
[12 empty] | □ |  | 告示9－1(3)ｲ②b(ⅰ)～(ⅵ)の段差
[9 empty] | 階段 | 勾配等 | □ |  | 勾配22/21以下､踏面195㎜以上
[11 empty] | □ |  | 550㎜≦けあげ×2＋踏面≦650㎜
[10 empty] | 蹴込み | □ |  | 蹴込み30㎜以下
[10 empty] | 法適合 | □ |  | 令第23条から第27条の規定に適合
[9 empty] | 手すり | 階段 | ・手すり高さ700～900㎜ | [12 empty] | □ |  | 両側設置 |  |  | □ |  | 片側設置
[10 empty] | 日常空間 | □ |  | 便所 |  | □ | 浴室 |  |  |  | □ |  | 玄関(準備可) | [5 empty] | □ |  | 脱衣室(準備可)
[9 empty] | 落下防止 | ﾊﾞﾙｺﾆｰ | ・腰壁等の高さ | [6 empty] | [ | [10 empty] | ]
[9 empty] | 手すり |  | ・手すり高さ[ | [5 empty] | □ |  | 腰壁等より | [6 empty] | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜以上]
[10 empty] | 2階以上 | ・窓台等の高さ | [6 empty] | [ | [10 empty] | ]
[10 empty] | の窓 | ・手すり高さ[ | [5 empty] | □ |  | 窓台等より | [6 empty] | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜以上]
[10 empty] | 廊下及び | ・腰壁等の高さ | [6 empty] | [ | [10 empty] | ]
[10 empty] | 階段 | ・手すり高さ[ | [5 empty] | □ |  | 腰壁等より | [6 empty] | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜以上]
[10 empty] | 手すり子 | □ |  | 手すり子の内法間隔110㎜以下
[10 empty] | 法適合 | □ |  | 令第126条第1項の規定に適合
※ 選択しない性能表示事項については､設計内容説明欄に記入不要
※ 性能表示事項8-4については､等級1場合､設計内容説明書欄に記入不要
*1 自己評価等級により該当する用紙を使用
(一財)北海道建築指導センター ver.8.1

## 8-4､9-1(等級1)
第１号様式－１ 自己評価書及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [19 empty] | (選択②)
－選択項目－ | [19 empty] | ※ 性能表示事項8-4及び9-1を選択しない場合は添付不要
| 性能表示 事 項 |  |  | 確認項目 | [5 empty] | 設計内容説明欄 | [8 empty] | 設計 内容 確認欄
|  |  |  | 等級 |  |  | 評価方法 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書
音環境 | ８－４ |  |  | □ | ３ |  | ■ | 基準 | 開口部の | 北の方位 | ・平均音響透過損失 |  | □ | 25dB以上 | □ | 20dB以上 | ■ | 仕様書
| 透過損失等 |  |  | □ | ２ |  | □ | 特認 | 遮音性能 | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 |  | □ | T-2以上 | □ | T-1以上 | ■ | 平面図
| 級 |  |  | □ | １ |  | □ | 型式 |  | ｱｾｯﾄ | [6 empty] | □ | 試験表
| (外壁開口部) |  |  | □ | ３ |  | □ | 認証 |  | 東の方位 | ・平均音響透過損失 |  | □ | 25dB以上 | □ | 20dB以上 | □
|  |  |  | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 |  | □ | T-2以上 | □ | T-1以上
|  |  |  | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
|  |  |  | □ | ３ |  |  |  |  | 南の方位 | ・平均音響透過損失 |  | □ | 25dB以上 | □ | 20dB以上
| 該当なし |  |  | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 |  | □ | T-2以上 | □ | T-1以上
|  | □ | 北 | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
|  | □ | 東 | □ | ３ |  |  |  |  | 西の方位 | ・平均音響透過損失 |  | □ | 25dB以上 | □ | 20dB以上
|  | □ | 南 | □ | ２ |  |  |  |  | のｻｯｼ･ﾄﾞ | ・JISに定める遮音等級 |  | □ | T-2以上 | □ | T-1以上
|  | □ | 西 | □ | １ |  |  |  |  | ｱｾｯﾄ
高齢者等への配慮 | ９－１ |  |  | □ | ５ |  | ■ | 基準 | 階段 | 法適合 | □ | 令第23条から第27条の規定に適合 |  |  |  |  | ■ | 仕上表
| 高齢者等配 |  |  | □ | ４ |  | □ | 特認 | 落下防止 | 法適合 | □ | 令第126条第1項の規定に適合 |  |  |  |  | ■ | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | □ | ３ |  | □ | 型式 | 手すり | [7 empty] | ■ | 矩計図
| (専用部分) |  |  | □ | ２ |  | □ | 認証 | [8 empty] | □
|  |  |  | ■ | １
*1
※ 選択しない性能表示事項については､設計内容説明欄に記入不要
※ 性能表示事項8-4については､等級1場合､設計内容説明書欄に記入不要
*1 自己評価等級により該当する用紙を使用
(一財)北海道建築指導センター ver.8.1

## 10-1
第１号様式－１ 自己評価書及び設計内容説明書【一戸建ての住宅用】 | [16 empty] | (選択③)
－選択項目－ | [16 empty] | ※ 性能表示事項10-1を選択しない場合は添付不要
| 性能表示 事 項 | 確認項目 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 設計 内容 確認欄
|  | 等級 | 評価方法 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書
防犯 | １０－１ | 説明欄 | ■ | 基準 | 建物出入 | 区分aの | □ |  | すべての開口部に侵入防止対策 |  |  | □ | その他 | ■ | 仕様書
| 開口部の侵 | に同じ | □ | 特認 | 口の存す | 措置 |  | ( | □ | 雨戸等のみの開口部あり | ) | □ | 該当する開口部なし | ■ | 平面図
| 入防止対策 |  | □ | 型式 | る階の場 | 区分bの | □ |  | すべての開口部に侵入防止対策 |  |  | □ | その他 | ■ | 立面図
|  |  | □ | 認証 | 合 | 措置 |  | ( | □ | 雨戸等のみの開口部あり | ) | □ | 該当する開口部なし | □
[6 empty] | 区分cの | □ |  | すべての開口部に侵入防止対策 |  |  | □ | その他
[6 empty] | 措置 |  | ( | □ | 雨戸等のみの開口部あり | ) | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | 建物出入 | 区分aの | □ |  | すべての開口部に侵入防止対策 |  |  | □ | その他
[5 empty] | 口の存す | 措置 |  | ( | □ | 雨戸等のみの開口部あり | ) | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | る階以外 | 区分b(ⅰ) | □ |  | すべての開口部に侵入防止対策 |  |  | □ | その他
[5 empty] | の階の場 | の措置 |  | ( | □ | 雨戸等のみの開口部あり | ) | □ | 該当する開口部なし
[5 empty] | 合 | 区分b(ⅱ) | □ |  | すべての開口部に侵入防止対策 |  |  | □ | その他
[6 empty] | の措置 |  | ( | □ | 雨戸等のみの開口部あり | ) | □ | 該当する開口部なし
[6 empty] | 区分cの | □ |  | すべての開口部に侵入防止対策 |  |  | □ | その他
[6 empty] | 措置 |  | ( | □ | 雨戸等のみの開口部あり | ) | □ | 該当する開口部なし
(一財)北海道建築指導センター ver.8.1